| Климатик GENERAL FUJITSU - JAPAN Серия: ASHG*KXCA NOCRIA Мощност на охлаждане : 2,5 / 3,4 kW Мощност на отопление: 3,6 / 5,0 kW Захранване: 230/50 V~Hz DC Инверторна технология Фреон: R32 Енергиен клас A+++/A+++ Работен диапазон - охлаждане: - 10~43°C Работен диапазон - отопление : - 15~24°C Ниво на шум: 56~61 dB Произведено в Тайланд Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД | Климатик GENERAL FUJITSU - JAPAN Серия: ASHG*LMCA Мощност на охлаждане : 2,0 / 2,5 / 3,4 / 4,0 kW Мощност на отопление: 3,0 / 3,2 / 4,0 / 5,0 kW Захранване: 230/50 V~Hz DC Инверторна технология Фреон: R410A Енергиен клас A++/A+ Работен диапазон - охлаждане: - 10~43°C Работен диапазон - отопление : - 15~24°C Ниво на шум: 21~44 dB Произведено в Тайланд Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД |
| --- | --- |
| Климатик GENERAL FUJITSU - JAPAN Серия: ASHG*LFCA Мощност на охлаждане : 5,2 / 7,1 / 8,0 kW Мощност на отопление: 6,3 / 8,0 / 8,8 kW Захранване: 230/50 V~Hz DC Инверторна технология Фреон: R410A Енергиен клас A++/A Работен диапазон - охлаждане: - 10~46°C Работен диапазон - отопление : - 15~24°C Ниво на шум: 26~48 dB Произведено в Тайланд Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД | Климатик GENERAL FUJITSU - JAPAN Серия: ASHG*LUCA Мощност на охлаждане : 2,0 / 2,5 / 3,5 / 4,2 kW Мощност на отопление: 3,0 / 3,2 / 4,0 / 5,4 kW Захранване: 230/50 V~Hz DC Инверторна технология Фреон: R410A Енергиен клас A++/A+ Работен диапазон - охлаждане: - 10~46°C Работен диапазон - отопление : - 15~24°C Ниво на шум: 21~45 dB Произведено в Тайланд Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД |
| Климатик GENERAL FUJITSU - JAPAN Серия: ASHG*LTCA Мощност на охлаждане : 2,5 / 3,5 kW Мощност на отопление: 3,2 / 4,0 kW Захранване: 230/50 V~Hz DC Инверторна технология Фреон: R410A Енергиен клас A+++/A++ Работен диапазон - охлаждане: - 10~43°C Работен диапазон - отопление : - 20~24°C Ниво на шум: 21~42 dB Произведено в Тайланд Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД | Климатик GENERAL FUJITSU - JAPAN Серия: ASHG*LLCC Мощност на охлаждане : 2,0/2,5 / 3,4 kW Мощност на отопление: 2,7/3,0 / 4,0 kW Захранване: 230/50 V~Hz DC Инверторна технология Фреон: R410A Енергиен клас A++/A+ Работен диапазон - охлаждане: - 10~43°C Работен диапазон - отопление : - 15~24°C Ниво на шум: 22~43 dB Произведено в Тайланд Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД |
| Климатик GENERAL FUJITSU - JAPAN Серия: ASHG*LMTA Мощност на охлаждане : 8,0 / 9,4 kW Мощност на отопление: 8,8 / 10,1 kW Захранване: 230/50 V~Hz DC Инверторна технология Фреон: R410A Енергиен клас A++/A+ Работен диапазон - охлаждане: - 15~43°C Работен диапазон - отопление : - 20~24°C Ниво на шум: 21~42 dB Произведено в Тайланд Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД |  |
| Климатик GENERAL FUJITSU - JAPAN Серия: AGHG*LVCA Мощност на охлаждане : 2,6 / 3,5 / 4,2 kW Мощност на отопление: 3,5 / 4,5 / 5,2 kW Захранване: 230/50 V~Hz DC Инверторна технология Фреон: R410A Енергиен клас A++/A+ Работен диапазон - охлаждане: - 10~43°C Работен диапазон - отопление : - 15~24°C Ниво на шум: 22~40 dB Произведено в Тайланд Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД | Климатик GENERAL FUJITSU - JAPAN Серия: AUHG*LVL Мощност на охлаждане: 3,5 / 4,3 / 5,2 / 6,8 kW Мощност на отопление: 4,1 / 5,0 / 6,0 / 8,0 kW Захранване: 230/50 V~Hz DC Инверторна технология Фреон: R410A Енергиен клас A++/A+ Работен диапазон - охлаждане: - 10~46°C Работен диапазон - отопление : - 15~24°C Ниво на шум: 30~49 dB Произведено в Тайланд Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД |
| Климатик GENERAL FUJITSU - JAPAN Серия: AUHG*LRL Мощност на охлаждане: 8,5 / 10,0 / 12,5 /13,3 kW Мощност на отопление: 10,0 / 11,2 /14,0 / 16,0 kW Захранване: 230/50 V~Hz DC Инверторна технология Фреон: R410A Енергиен клас A++/A+ Работен диапазон - охлаждане: - 15~46°C Работен диапазон - отопление : - 15~24°C Ниво на шум: 37~40 dB Произведено в Тайланд Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД | Климатик GENERAL FUJITSU - JAPAN Серия: AUHG*LRL Мощност на охлаждане: 10,0 / 12,5 /14.0 kW Мощност на отопление: 11,2 /14,0 / 16,0 kW Захранване: 400/50 V~Hz DC Инверторна технология Фреон: R410A Енергиен клас A++/A+ Работен диапазон - охлаждане: - 15~46°C Работен диапазон - отопление : - 15~24°C Ниво на шум: 37~44 dB Произведено в Тайланд Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД |
| Климатик GENERAL FUJITSU - JAPAN Серия: AUXG*LRLB Мощност на охлаждане : 5,2 / 6,8 / 8,5/9,5/12,5/ 13,3 kW Мощност на отопление: 6,0 /7,8/10,0/10,8/14,0/15,8 kW Захранване: 230/50 V~Hz DC Инверторна технология Фреон: R410A Енергиен клас A++ Работен диапазон - охлаждане: - 15~46°C Работен диапазон - отопление : - 15~24°C Ниво на шум: 32~49 dB Произведено в Тайланд Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД | Климатик GENERAL FUJITSU - JAPAN Серия: ABHG*LRT Мощност на охлаждане : 8,5 / 9,4 / 12,1 kW Мощност на отопление: 10,0 / 11,2 / 13,3 kW Захранване: 230/50 V~Hz DC Инверторна технология Фреон: R410A Енергиен клас A++/A+ Работен диапазон - охлаждане: - 15~46°C Работен диапазон - отопление : - 15~24°C Ниво на шум: 32~49 dB Произведено в Тайланд Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД |
| Климатик GENERAL FUJITSU - JAPAN Серия: ABHG*LVT Мощност на охлаждане : 5,2 / 6,8 kW Мощност на отопление: 6,0 / 8,0 kW Захранване: 230/50 V~Hz DC Инверторна технология Фреон: R410A Енергиен клас A++/A+ Работен диапазон - охлаждане: - 10~46°C Работен диапазон - отопление : - 15~24°C Ниво на шум: 31~48 dB Произведено в Тайланд Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД | Климатик GENERAL FUJITSU - JAPAN Серия: ABHG*LRT Мощност на охлаждане : 10,0 / 12,5/ 14,0 kW Мощност на отопление: 11,2 / 14,0 / 16,0 kW Захранване: 400/50 V~Hz DC Инверторна технология Фреон: R410A Енергиен клас A++/A+ Работен диапазон - охлаждане: - 15~46°C Работен диапазон - отопление : - 15~24°C Ниво на шум: 32~51 dB Произведено в Тайланд Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД |
| Климатик KAISAI Серия: KEM* KTA Мощност на охлаждане: 2,6 / 3,5/ 5,2 /7,0 kW Мощност на отопление: 2,9/ 3,8 / 5,5 / 7,3 kW Захранване: 230/50 V~Hz DC Инверторна технология Фреон: R410A Енергиен клас A++/A+ Работен диапазон - охлаждане: 0~30°C Работен диапазон - отопление : - 15~30°C Произведено в: Китай Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД | Климатик KAISAI Серия: KWF* HRD Мощност на охлаждане: 2,6 / 3,5/ 5,3 /7,0 kW Мощност на отопление: 2,9/ 3,8 / 5,5 / 7,3 kW Захранване: 230/50 V~Hz DC Инверторна технология Фреон: R410A Енергиен клас A++/A+ Работен диапазон - охлаждане: 0~30°C Работен диапазон - отопление : - 15~30°C Произведено в: Китай Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД |
| Въздушна завеса KAISAI Модел: SILVER Захранване: 230/50 V~Hz Мощност: 130-350 W Въздушен дебит: 1300~3600 m2/h Ниво на шум: 56~61 dB Произведено в: Китай Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД | Въздушна завеса KAISAI Модел: GOLD Захранване: 230/50 V~Hz Мощност: 180-350 W Въздушен дебит: 1300~3600 m2/h Ниво на шум: 55~61 dB Произведено в: Китай Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД |
| Въздушна завеса KAISAI Модел: PLATINUM Захранване: 230/50 V~Hz Мощност: 150-350 W Въздушен дебит: 1550~3700 m2/h Ниво на шум: 55~60 dB Произведено в: Китай Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД |  |
| Вентилаторен конвектор: OLIMPIA SPLENDED Модел: SLW 400 с трипътен вентил Захранване: 230/50 V~Hz Общ охлаждащ капацитет (7/12°C): 1,01 kW Осезаем охладителен капацитет (7/12°C): 0,91 kW Отоплителен капацитет (50°C): 1,55 kW Отоплителен капацитет (70°C): 2,70 kW Ниво на шум: 39~43 dB Произведено в: Италия Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД | Вентилаторен конвектор: OLIMPIA SPLENDED Модел: SL+ 400 INVERTER Захранване: 230/50 V~Hz Общ охлаждащ капацитет (7/12°C): 1,74 kW Осезаем охладителен капацитет (7/12°C): 1,25 kW Отоплителен капацитет (50°C): 2,31 kW Отоплителен капацитет (70°C): 3,88 kW Ниво на шум: 39~53 dB Произведено в: Италия Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД |
| Вентилаторен конвектор: OLIMPIA SPLENDED Модел: SL SMART 400 Захранване: 230/50 V~Hz Общ охлаждащ капацитет (7/12°C): 1,73 kW Осезаем охладителен капацитет (7/12°C): 1,24 kW Отоплителен капацитет (50°C): 2,31 kW Отоплителен капацитет (70°C): 3,88 kW Ниво на шум: 39~53 dB Произведено в: Италия Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД | Термопомпа: OLIMPIA SPLENDED Модел: SERPA 11kW с трипътен вентил за БГВ Захранване: 230/50 V~Hz Охладителна мощност: 11,8 kW Отоплителна мощност: 10,50 kW Фреон: R410A Ниво на шум: 30 dB Произведено в: Италия Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД |
|  | Вентилаторен конвектор: ACTION CLIMA Модел: FX-VB 130 2-Тръбен за открит монтаж Захранване: 230/50 V~Hz Обща охладителна мощност (7/12°C): 1,50 kW Осезаема охладителна мощност: (7/12°C): 1,29 kW Отоплителна мощност (70/60°C): 3,74 kW Ниво на шум: 24~38 dB Произведено в: Италия Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД |
| Термодинамичен бойлер: ATLANTIC Модел: Explorer 200л. Захранване: 230/50 V~Hz Ел. мощност: 1800 W Мощност термопомпа: 665 W Енергиен клас A+ Хладилен агент: R134A Ниво на шум: 33 dB Произведено в: Франция Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД | Термопомпа: ATLANTIC Модел: Alfea excellia a.i 14 Захранване: 230/50 V~Hz Охладителна мощност: 9,00 kW Отоплителна мощност: 13,50 kW Фреон: R410A Енергиен клас A++ Ниво на шум: 46 dB Произведено в: Франция Вносител: БУЛКЛИМА ЕООД |